检 测 报  告

编号：A20164-A0509

| 产品名称 | 电子水处理器 |  |  | 型号规格 | GQDZS- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 | 石家庄工泉水处理科技有限公司 |  |  | 商标 | ─工泉 |
| 生产单位地址 | 河北省 |  |  | 生产日期 | 2016年3月 |
| 检验单位 | 石家庄工泉水处理科技有限公司（质检部） |  |  | 抽样地点 | ─委托库房 |
| 检验单位地址 | 河北省 |  |  | 抽样基数 | ─ |
| 样品数量 | 1台 | 样品状态 | 正常 | 抽样日期 | 2016年3月 |
| 抽样者 | ─耿斐 |  |  | 收样日期 | 2016年3月 |
| 送样者 | ─王晓松 |  |  | 检验日期 | 2016年3月 |
| 检验环境 | 温度：0-80℃ 相对湿度：60-75%RH |  |  |  |  |
| 检验项目 | 承压力、电控、适应温度、共三项 |  |  |  |  |
| 检验依据 | JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》 |  |  |  |  |
| 检验结论 | 依据JB/T2932-1999《水处理设备技术条件》标准对来样进行技术检验，所检验项目合格。 2016 年 03月 3 日 （质检章） |  |  |  |  |

编制：              审核：               批准：